01包采购货物清单
一、产品清单、参数、单价等
	材料名称
	适用范围
	结构组成
	规格型号
	单位
	使用科室
	年使用量
	年预算价
	招标限价/元

	输血胶管（乳胶）
	适用于临床压脉止血用。
	输血胶管采用对人体无害的天热乳胶及助剂等制成。
	[5*7]
	米
	全院
	800
	3520
	4.4

	一次性使用婴儿吸痰器
	用于临床中吸引婴幼儿口鼻中的液体。
	由腔体和吸嘴组成；材质为医用硅胶。
	/
	只
	/
	1000
	4000
	4

	一次性使用胸腔引流管
	用于胸腔积液的引流。
	/
	F28
	支
	手术室
	800
	6400
	8

	一次性使用吸引器连接头
	/
	/
	/
	个
	手术室
	2600
	5200
	2

	▲一次性使用吸引器连接管
	产品与医用负压吸引器配套，连接呼吸道吸引导管供临床吸痰用。
	/
	1.8米
	根
	全院
	10600
	63600
	6

	一次性使用负压吸引器（引流）
	供临床负压引流及贮存引流使用
	由器体、弹簧、乳胶连接管、调节器和接头组成
	/
	个
	全院
	2400
	11040
	4.6

	合计（元）
	93760
	







02包采购货物清单
一、货物清单
	序号
	设备名称
	年使用量
	单价限价
	年预算价
	备注

	1
	一次性使用鼻氧管
	约44920个
	2.15元/个
	96578元/年
	




03包采购货物清单
一、货物清单
	序号
	设备名称
	年使用量
	单价限价
	年预算价
	备注

	1
	一次性使用灌肠器
	约2235个
	45元/个
	100575元/年
	




04包采购货物清单
一、货物清单
	序号
	设备名称
	年使用量
	单价限价
	年预算价
	备注

	1
	一次性使用无菌导尿包
	约6340个
	20元/个
	126800元/年
	




[bookmark: _GoBack]05包采购货物清单
一、货物清单
	序号
	设备名称
	年使用量
	单价限价
	年预算价
	备注

	1
	一次性使用引流袋
	约5500个
	1.5元/个
	8250元/年
	

	2
	一次性使用引流袋（抗反流）
	约5390个
	18元/个
	97020元/年
	▲

	合计（元）
	105270
	



